## Sheet1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Phụ lục 1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
(Đính Kèm thông báo số: 1111 /TB-BVNĐ2 ngày 09 tháng 6 năm 2022)
STT | Tên mời thầu | Đơn vị tính
1 | Băng bột bó thạch cao nguyên chất 10cm x 2.7m | Cuộn
2 | Băng bột bó thạch cao nguyên chất 15cm x 2.7m | Cuộn
3 | Băng thun y tế 7.5cm x 4.5m (Urgoband hoặc tương đương) | Cuộn
4 | Băng cuộn 7cm x 250cm | Cuộn
5 | Băng dính co giãn 10cm x 10m | Cuộn
6 | Băng dính trong suốt vô trùng dùng trong phẫu thuật 10cm x 12cm (Tegaderm hoặc tương đương) | Miếng
7 | Băng dính trong suốt vô trùng dùng trong phẫu thuật 6cm x 7cm (Tegaderm hoặc tương đương) | Miếng
8 | Băng keo lụa 2.5cm x 5m (Urgosyval hoặc tương đương) | Cuộn
9 | Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử 10cm x 10cm | Miếng
10 | Gạc dẫn lưu các cỡ 0.75cm x 100cm/200cm x 4 lớp | Miếng
11 | Gạc hút y tế khổ 0.8m | Mét
12 | Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quang vô trùng 10cm x 40cm x 6lớp | Cái
13 | Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quang vô trùng 30cm x40cm x 8lớp | Cái
14 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng băng các vết thương, vết mổ 150 mm x 90 mm (Urgosterile hoặc tương đương) | Miếng
15 | Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới Polyester, có ion bạc, co dãn, không dính vết thương, kích thước 5cm x 5cm | Miếng
16 | Miếng cầm máu tự tiêu thành phần cellulose tái sinh oxy hóa 10cm x 20cm (SURGICEL ABSORBABLE HEMOSTAT hoặc tương đương) | Miếng
17 | Gạc cầm máu mũi (Merocel hoặc tương đương) | Miếng
18 | Sáp xương cầm máu 2.5g | Miếng
19 | Bơm tiêm 3ml vô trùng cỡ kim 23G, 25G | Cái
20 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml tráng sẵn Lithium heparin, có nắp đậy đuổi khí, loại tự động hút máu, kim 25G/23G | Cái
21 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml tráng sẵn Lithium heparin, có nắp đậy đuổi khí, loại không có kim | Cái
22 | Bộ tiêm chích FAV tiệt trùng | Bộ
23 | Kim lấy máu cho dụng cụ thử đường huyết (TERUMO MEDISAFE LANCET FOR FINE TOUCH hoặc tương đương) | Cây
24 | Kim luồn rò động-tĩnh mạch (A-V fistula) trong chạy thận nhân tạo, cỡ kim 17G | Cây
25 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa sổ chích thuốc 18G, 20G, 22G (VASOFIX hoặc tương đương) | Cái
26 | Nút chặn kim luồn có cổng chích thuốc | Cái
27 | Kim sinh thiết mô mềm cỡ kim 14G, 16G, 18G, 20G (SuperCore hoặc tương đương) | Cái
28 | Dây truyền dịch 20 giọt không có chất DEHP, Kim 23Gx1', 21G x 1 1/2', 22G x 1 1/4' (INTRAFIX hoặc tương đương) | Cái
29 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động 150cm. Không chứa chất DEHP có thể tích tồn lưu nhỏ | Cái
30 | Dây nối cho máy bơm tiêm tự động 15cm không chứa chất DEHP có thể tích tồn lưu nhỏ (MINI VOLUME EXT TUBING hoặc tương đương) | Cái
31 | Khóa 3 ngã | Cái
32 | Khóa 3 ngã kèm dây dẫn dài 25cm | Cái
33 | Túi ép dẹp bao gói tiệt trùng 100mm x 200m | Cuộn
34 | Túi ép dẹp bao gói tiệt trùng 200mm x 200m | Cuộn
35 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 150mm x 70m có chỉ thị hóa học (Dupont Tyvek hoặc tương đương) | Cuộn
36 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn 350mm x 70m có chỉ thị hóa học (Dupont Tyvek hoặc tương đương) | Cuộn
37 | Túi ép phồng bao gói tiệt trùng 200mm x 100m | Cuộn
38 | Túi Plastic vô trùng 60 x 65cm | Cái
39 | Túi ép dẹp bao gói tiệt trùng 50mm x 200m | Cuộn
40 | Lọ nước tiểu 50ml vô trùng | Lọ
41 | Lọ nước tiểu 55ml không vô trùng, có nhãn. | Lọ
42 | Ống nghiệm Chimigly | Ống
43 | Ống nghiệm EDTA 1ml nắp cao su | Ống
44 | Ống nghiệm EDTA K3 0.5ml/Cryo 1.8ml, nắp xoắn | Ống
45 | Ống nghiệm Heparin lithium | Ống
46 | Tube ly tâm nhanh (Serum plast) | Ống
47 | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh trẻ em, vòng cắt tối đa 25mm | Túi
48 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Cái
49 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Cái
50 | Ống thông tiểu foley 100% silicon, 2 nhánh sử dụng dài ngày 6F đến 8F | Cái
51 | Thông (sonde) dạ dày (Stomach Tube) | Cái
52 | Bình dẫn lưu kín 50 ml sau phẫu thuật cho trẻ em (VYGON RED-O-PACK MICRO 50ML hoặc tương đương) | Cái
53 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 2 nòng 4F (CERTOFIX DUO PAED S408 hoặc tương đương) | Cái
54 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 1 nòng 1F (CERTOFIX DUO PAED S110 hoặc tương đương) | Cái
55 | Catheter tĩnh mạch trung ương dành cho trẻ em, loại 2 nòng 5F (CERTOFIX DUO PAED S513, S508 hoặc tương đương) | Cái
56 | Catheter tĩnh mạch trung ương luồn từ ngoại biên (PICC) dùng cho trẻ sơ sinh thiếu tháng 24G, 28G | Cái
57 | Chỉ PT liền kim, đa sợi không tan chất liệu tơ tằm tự nhiên; Cỡ chỉ USP 2/0; Kim tròn, 1/2 C, 26 mm; Sợi dài 75 cm (CARESILK hoặc tương đương) | Tép
58 | Chỉ PT liền kim, đa sợi không tan chất liệu tơ tằm tự nhiên; Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tròn, 1/2 C, 26 mm; Sợi dài 75 cm (CARESILK hoặc tương đương) | Tép
59 | Chỉ PT liền kim, đa sợi không tan chất liệu tơ tằm tự nhiên; Cỡ chỉ USP 4/0; Kim tròn, 1/2 C, 26 mm; Sợi dài 75 cm (CARESILK hoặc tương đương) | Tép
60 | Chỉ PT liền kim, đơn sợi không tan chất liệu Polyamide 6-6,6; Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tam giác, 3/8 C, 20 mm; Sợi dài 75 cm (CARELON hoặc tương đương) | Tép
61 | Chỉ PT liền kim, đơn sợi không tan chất liệu Polyamide 6-6,6; Cỡ chỉ USP 4/0. Kim tam giác, 3/8 C, 16 mm.Sợi dài 75 cm (DAFILON hoặc tương đương) | Tép
62 | Chỉ PT liền kim, đơn sợi không tiêu chất liệu Polypropylene Cỡ chỉ USP 5/0; Hai kim tròn, 3/8 C, 9.3 mm; Sợi dài 60 cm (PROLENE hoặc tương đương) | Tép
63 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Poly(glycolide-co-L-lactide) (90:10) số 3-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn V-20 1/2C, 26mm | Tép
64 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 5-0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn CV-22 1/2C, 13mm (Maxon hoặc tương đương) | Tép
65 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 36mm, 1/2C (Optime hoặc tương đương) | Tép
66 | Chỉ PT liền kim, đa sợi bện tiêu trung bình chất liệu Poly(glycolide-co-L-lactide) (90:10); Cỡ chỉ USP 0; Kim tròn, 1/2 C, 31 mm; Sợi dài 75 cm (VICRYL hoặc tương đương) | Tép
67 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diacetate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn HR26 (NOVOSYN hoặc tương đương) | Tép
68 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 6/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn DR 10mm (OPTILENE hoặc tương đương) | Tép
69 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn HR 13mm (OPTILENE hoặc tương đương) | Tép
70 | Chỉ PT liền kim, tổng hợp đa sợi tan chất liệu Polyglactin 910 áo bao poly(glycolide-co-l-lactid 35/65) + Calcium stearate Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tròn, 1/2 C, 26 mm; Sợi dài 70 cm (NOVOSYN hoặc tương đương) | Tép
71 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản (Esophagus Variceal Ligation Cylinder) | Cái
72 | Ống thông (catheter) đặt thẩm phân phúc mạc, 2 bóng chèn, chất liệu PTFE (PERITONEAL DIALYSIS CATHETER SET 15F x 31CM coiled hoặc tương đương) | Cái
73 | Màng lọc máu trong lọc máu (Hemodialysis) chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.1 m² (SUREFLUX-110E hoặc tương đương) | Cái
74 | Màng lọc máu trong lọc máu (Hemodialysis) chất liệu cellulose triacetate, diện tích: 1.5 m² (SUREFLUX-150E hoặc tương đương) | Cái
75 | Màng lọc diện tích 0,5m2 làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate (SUREFLUX-50E hoặc tương đương) | Cái
76 | Màng lọc diện tích 1,7m2 làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate (FB-170U hoặc tương đương) | Cái
77 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản dùng cho trẻ em có dây dẫn đường cỡ 3Fr-5Fr, dài 12-20cm (UROVISION VISIOSTAR DOUBLE-J URETERAL STENT KITS WITH WIRE hoặc tương đương) | Cái
78 | Đinh rush đường kính các cỡ | Cái
79 | Màng lọc tách bạch cầu (IMMUGARD III R-C LEUKOCYTE FILTER SYSTEM hoặc tương đương) | Bộ
80 | Dây buộc garo | Cái
81 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường tương thích với máy Nihon Koden (kèm cáp thích hợp) | Bộ
82 | Mask oxy đơn giản trẻ em (Oxygen therapy mask) | Bộ
83 | Airway các số, chất liệu: Polyethylene không độc hại. Kích cỡ: size 0,1,2,3,4 (60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm) | Cái
84 | Áo choàng giấy | Cái
85 | Bàn chải phẫu thuật sử dụng nhiều lần | cái
86 | Bao giày giấy tiệt trùng | Đôi
87 | Bao tóc xếp tiệt trùng | Cái
88 | Bộ khăn tổng quát | Bộ
89 | Giấy thử nhiệt độ nồi hấp (3M COMPLY BOWIE-DICK INTERNAL STEAM INDICATOR SHEET hoặc tương đương) | Tờ
90 | Lưỡi dao mỗ các cỡ | Cái
91 | Giấy in nhiệt dùng cho máy điện tim | Cuộn
92 | Cảm biến đo SpO2, loại dùng một lần tương thích với máy Nellcor hoặc tương đương dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn | Cái
93 | Cảm biến đo SpO2, loại dùng một lần tương thích monitor Nihon Kohden các cỡ | Cái
94 | Mask gây mê các số | Cái
95 | Cảm biến SPO2 dùng 1 lần cho trẻ sơ sinh tương thích với máy Accuro hoặc tương đương | Cái
96 | Tấm điện cực trung tính Rem | Cái